## Хим
44 | 174 | 43
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОБ ВОДЫ
| Элементы анализа |  | Выработка № |  |  | Выработка № |  |  | Выработка №
|  |  | глуб. взятия |  |  | глуб. взятия |  |  | глуб. взятия
|  |  | дата взятия: |  |  | дата взятия: |  |  | дата взятия:
|  | мг/дм3 | мг-экв/дм3 | % экв | мг/дм3 | мг-экв/дм3 | % экв | мг/дм3 | мг-экв/дм3 | % экв
Ca..
Mg..
K+Na
NH4
Сумма
SO4''
Cl'
HCO3'
CO3''
NO2'
NO3'
Сумма
Сухой остаток
Минеральный остаток
Потери при прокаливании
Жесткость общая (град.)
'' карбонатная
' некарбонатная
Fe.. + Fe...
Fe2O3 + Al3O3
H2S
Окисляемость мг O2/л
CO2 свободная
CO2 агрессивная
pH
Гумус
Прозрачность
Цвет
Запах
Анализ произвел:
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОБ ВОДЫ
| Элементы анализа |  | Выработка № | 1 |  | Выработка № | 5 |  | Выработка № | 7
|  |  | глуб. взятия | 3.7м. |  | глуб. взятия | 3.5м. |  | глуб. взятия | 3.5м.
|  |  | дата взятия: 11.05.18 |  |  | дата взятия: 11.05.18 |  |  | дата взятия: 11.05.18
|  | мг/дм3 | мг-экв/дм3 | % экв | мг/дм3 | мг-экв/дм3 | % экв | мг/дм3 | мг-экв/дм3 | % экв
| Ca.. | 173.1 | 8.6377 | 3.7076 | 271 | 13.523 | 4.6262 | 215.4 | 10.7485 | 4.0451
| Mg.. | 8.7 | 0.71546 | 0.3071 | 11.3 | 0.92928 | 0.31791 | 9.4 | 0.77303 | 0.29092
| K+Na | 5142.6 | 223.6205 | 95.9855 | 6389.9 | 277.858 | 95.0558 | 5845.7 | 254.194 | 95.6643
| NH4 | отс. |  |  | отс. |  |  | отс.
| Сумма | 5324.4 | 232.97 | 100 | 6672.2 | 292.31 | 100 | 6070.5 | 265.71 | 100
| SO4'' | 1010.5 | 21.0376 | 9.0301 | 1378.5 | 28.699 | 9.818 | 1248.8 | 25.9988 | 9.7845
| Cl' | 3876.3 | 109.3147 | 46.9216 | 4675.8 | 131.8613 | 45.11 | 4168.9 | 117.5663 | 44.2453
| HCO3' | 6214.6 | 101.8486 | 43.7169 | 8007.4 | 131.2301 | 44.8941 | 7413.9 | 121.5035 | 45.7271
| CO3'' | 23.1 | 0.76987 | 0.33045 | 15.6 | 0.51991 | 0.17786 | 19 | 0.63323 | 0.23831
| NO2' | 0.11 | 0.0023909 | 0.0010263 | отс. |  |  | 0.59 | 0.012824 | 0.0048262
| NO3' | отс. |  |  | отс. |  |  | отс.
| Сумма | 11125 | 232.97 | 100 | 14077 | 292.31 | 100 | 12851 | 265.71 | 100
| Сухой остаток | 11357 |  |  | 19751.6 |  |  | 15331.6
| Минеральный остаток | 13343.21 |  |  | 16746.7 |  |  | 15215.44
Потери при прокаливании
| Жесткость общая (град.) | 26.2 |  |  | 40.5 |  |  | 32.3
| '' карбонатная | 26.2 |  |  | 40.5 |  |  | 32.3
| ' некарбонатная | отс. |  |  | отс. |  |  | отс.
| Fe.. + Fe... | 1.5 |  |  | 0.9 |  |  | 0.7
Fe2O3 + Al3O3
H2S
| Окисляемость мг O2/л | 86.7 |  |  | 151.7 |  |  | 115.2
| CO2 свободная | отс. |  |  | отс. |  |  | отс.
| CO2 агрессивная | отс. |  |  | отс. |  |  | отс.
| pH | 8.2 |  |  | 8.4 |  |  | 8.4
| Гумус | 55.5 |  |  | 97 |  |  | 74.3
Прозрачность
Цвет
Запах
Анализ произвел:

## Агр_вода
17 | 29 | 6
1. Грунтовые воды со свободной поверхностью
2. Напорные воды
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ГРУНТОВЫХ ВОД
ПО ОТНОШЕНИЮ К БЕТОНУ НОРМАЛЬНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ
К СВИНЦОВЫМ И АЛЮМИНИЕВЫМ ОБОЛОЧКАМ КАБЕЛЕЙ
| №№ геол. выраб. | Глуб. отбора проб, |  | Показатель ( над чертой ) и степень ( под чертой )
|  |  |  | агрессивности грунтовых вод по отношению к бетону |  |  |  | коррозионной агрессивности по отношению к оболочке
|  |  | Kf, |  |  |  |  | свинцовой |  |  |  | алюминиевой
[9 empty] | общая | гумус, | NO3, | pH | Cl, | Fe общ.
|  |  |  | HCO3 | pH | агр.CO2 | SO4 | pH | жестк.,
|  | м | м/сут | мг.э./дм3 |  | мг/дм3 | мг/дм3 |  | мг.э./дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 |  | мг/дм3 | мг/дм3
1. Грунтовые воды со свободной поверхностью
| 1 | 3.7 | <=0.1 | 101.8486 | 8.2 | отс. | 1010.5 | 8.2 | 9.3571 | 55.5 | отс. | 8.2 | 3876.3 | 1.5
|  |  |  | неагрес | неагрес |  | неагрес | средняя | низкая | высокая | низкая | средняя | высокая | средняя
| 5 | 3.5 | <=0.1 | 131.2301 | 8.4 | отс. | 1378.5 | 8.4 | 14.4643 | 97 | отс. | 8.4 | 4675.8 | 0.9
|  |  |  | неагрес | неагрес |  | слабая | средняя | низкая | высокая | низкая | средняя | высокая | низкая
| 7 | 3.5 | <=0.1 | 121.5035 | 8.4 | отс. | 1248.8 | 8.4 | 11.5357 | 74.3 | отс. | 8.4 | 4168.9 | 0.7
|  |  |  | неагрес | неагрес |  | неагрес | средняя | низкая | высокая | низкая | средняя | высокая | низкая
В соответствии с таблицами В.3 и В.4 СП 28.13330.2012 по отношению к бетону нормальной проницаемости грунтовые воды слабоагрессивны. В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 грунтовые воды характеризуются высокой коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля, высокой коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой оболочке кабеля.
Выполнил: Ануфриев А.П.
Проверил: Максимович В.Г.