## Нормат и расчетные
Нормативные и расчетные физические и теплофизические характеристики грунтов
№ п/п | № ИГЭ | Геол. Индекс | Наименование грунта по ГОСТ 25100-2011 | Нормативные значения | [12 empty] | Расчетные значения
|  |  |  | Суммарная (естественная влажность влажность, % |  |  |  |  | Плотность в естественном залегани, т /м3 | Плотность скелета |  | Коэффициент пористости, дол. ед. | Число пластичности | Потери при прокаливании, % | Влажность за счет ледяных включений, % | Температура начала замерзания,град.Цельсия | по несущей способности
[5 empty] | Влажность на пределе текучести.% | Влажность на пределе раскатывания. % | Число пластичности, дол. ед. | Показатель текучести грунта в талом состоянии, дол. ед. |  | Плотность скелета, т /м3 | Плотность частиц, т /м3 |  | Засоленность, % |  |  |  | Теплопроводность талого грунта, Ккал/м.ч. Град. Цельсия | Теплопроводность мерзлого грунта,Ккал/м.ч. Град. Цельсия | Объемная теплоемкость талого грунта, Ккал/м3. град.Цельсия | Объемная теплоемкость мерзлого грунта грунта, Ккал/м3. град.Цельсия
5 | 1 | t IV | Насыпной грунт - песок пылеватый с гнездами супеси, местами с гравием до 15%, мерзлый | 19.5 | - | - | - | - | 1.94 | 1.62 | 2.66 | 0.639 | 0.3 | 1.3 | - | -1.2 | 1.9 | 2.1 | 690 | 520
7 | 1а | t IV | Насыпной грунт - супесь с гнездами песка пылеватого и с гравием до 15%, мерзлая в талом состоянии пластичная | 13.8 | 17.3 | 12.5 | 4.8 | 0.26 | 2.02 | 1.77 | 2.69 | 0.518 | 0.2 | 2 | 0 | -1.3 | 1.4 | 1.5 | 590 | 520
9 | 2 | al-m III | Песок пылеватый, твёрдомёрзлый, слабольдитсый, массивной криотекстуры | 19.2 | - | - | - | - | 2 | 1.68 | 2.66 | 0.585 | 0.3 | 1 | 0 | -1.4 | 2.07 | 2.25 | 710 | 567
11 | 3 | al-m III | Супесь песчанистая с прослоями песка пылеватого с гравием, твёрдомёрзлая в талом состоянии пластичная, слабольдистая, массивной криотекстуры. | 17 | 20.2 | 14.6 | 5.6 | 0.43 | 2.05 | 1.76 | 2.69 | 0.533 | 0.3 | 2.3 | 0.9 | -1.5 | 1.5 | 1.6 | 700 | 550
12 | 4 | al-m III | Супесь песчанистая с прослоями песка пылеватого с гравием, твёрдомёрзлая в талом состоянии твердая, слабольдистая, массивной криотекстуры. | 12 | 20.2 | 14.2 | 6 | -0.37 | 2.11 | 1.88 | 2.69 | 0.427 | 0.2 | 2.3 | - | -1.4 | 1.42 | 1.5 | 590 | 525
13 | 5 | al-m III | Суглинок легкий песчанистый, пылеватый с гравием, твердомерзлый в талом состоянии тугопластичный массивной криотекстуры. | 18.5 | 24.3 | 14.3 | 10 | 0.42 | 2.01 | 1.69 | 2.71 | 0.597 | 0.2 | 1 | 1.3 | -1.1 | 1.25 | 1.4 | 700 | 520

## Сводн. табл
Ведомость лабораторных испытаний грунтов
№ Выработки | Интервал отбора образца, м | Гранулометрический состав грунтов, %. | [10 empty] | Плотность грунта |  |  |  | Коэффициент пористости, e Дол. Ед. | Влажность | [6 empty] | Число пластичности Ip, % | Показатель текучести,IL | Полная влагоемкость W, % | Коэфф.водонасыщения Sr, д.е. | Пористость п, % | Предел прчн. одн. сж. в воздушно-сухом состояни МПа | Предел прчн. одн. сж. в водонасыщ. Состоянии. МПа | Коэффициент размягчаемости в воде | Коэффициент выветрелости
|  | > 10 мм | 10-5 мм | 5-2 мм | 2-1 мм | 1-0,5 мм | 0,5-0,25 мм | 0,25-0,1 мм | 0,1-0,05 (<0,1) мм | 0,05-0,01 мм | 0,01-0,002 мм | < 0,002 мм | Плотность частиц грунта rs, (г/см³) | Плотность грунта в естественном залегании r,(г/см³) |  | Плотность скелета грунта rd, (г/см³) |  | Природная (суммарная для мерзлых грунтов) влажность w, % |  | Влажность за счет видимых ледяных включений | Влажность на границе текучести wL,% |  | Влажность на границе раскатывания wP, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ИГЭ-2. Суглинки легкие пылеватые полутвердые с гравием, галькой до 10% с прослоями и линзами песка мелкого
1 | 3 |  | 3.1 | 2.2 | 6.9 | 9.9 | 9.4 | 15 | 13.4 | 17.7 | 15.7 | 6.7 | 2.71 | 2.25 |  | 1.9806 | 0.36825 | 13.6 |  |  | 20 |  | 12.9 |  | 7.1 | 0.098592 | 13.5885 | 1.0008 | 26.9139
5 | 3 |  | 1.5 | 3.2 | 3.4 | 7.6 | 7.8 | 14.4 | 12.9 | 19.2 | 18.8 | 11.2 | 2.7 | 2.18 |  | 1.9023 | 0.41936 | 14.6 |  |  | 23.8 |  | 14.5 |  | 9.3 | 0.010753 | 15.5318 | 0.94001 | 29.5456
6 | 2.5 |  | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 8.4 | 8.2 | 16.7 | 12.7 | 16.7 | 18.9 | 12.8 | 2.71 | 2.17 |  | 1.8579 | 0.45865 | 16.8 |  |  | 24.6 |  | 15.6 |  | 9 | 0.13333 | 16.9245 | 0.99264 | 31.4437
6 | 4 | 14: 2.7; 15: 2.24; 16: 1.9718; 17: 0.36929; 18: 13.6; 19: 20.1; 20: 12.7; 21: 7.4; 22: 0.12162; 23: 13.6772; 24: 0.99435; 25: 26.9692
7 | 2 |  | 1 | 1.8 | 2.1 | 6.5 | 7.5 | 15 | 14.3 | 16.5 | 22.8 | 12.5 | 2.7 | 2.13 |  | 1.8283 | 0.47676 | 16.5 |  |  | 26.5 |  | 15 |  | 11.5 | 0.13043 | 17.6578 | 0.93443 | 32.2842
7 | 3 |  | 3.3 | 1.3 | 5.1 | 6.9 | 7.2 | 13.3 | 12.4 | 19.5 | 26.5 | 4.5 | 2.71 | 2.18 |  | 1.9039 | 0.42337 | 14.5 |  |  | 24.6 |  | 15 |  | 9.6 | -0.052083 | 15.6226 | 0.92814 | 29.7443
8 | 2 | 1.4 | 2.4 | 3.3 | 2.7 | 8.3 | 8 | 13.6 | 12 | 17.6 | 17.1 | 13.6 | 2.71 | 2.21 |  | 1.9301 | 0.40405 | 14.5 |  |  | 24.1 |  | 14.8 |  | 9.3 | -0.032258 | 14.9096 | 0.97253 | 28.7775
8 | 3 | 14: 2.7; 15: 2.15; 16: 1.8599; 17: 0.45172; 18: 15.6; 19: 23.5; 20: 15.5; 21: 8; 22: 0.0125; 23: 16.7304; 24: 0.93243; 25: 31.1162
9 | 2.5 |  | 6 | 1.7 | 1.7 | 7.4 | 8.4 | 15.8 | 13.7 | 16.4 | 17.9 | 15.4 | 2.71 | 2.19 |  | 1.8912 | 0.43296 | 15.8 |  |  | 24.9 |  | 15.5 |  | 9.4 | 0.031915 | 15.9763 | 0.98896 | 30.2143
10 | 2 |  |  | 1.5 | 5.5 | 7.1 | 7.4 | 12.5 | 11 | 26.3 | 17 | 11.7 | 2.64 | 2.04 |  | 1.7071 | 0.54647 | 19.5 |  |  | 25.3 |  | 18 |  | 7.3 | 0.20548 | 20.6996 | 0.94205 | 35.3366
Среднее значение |  | 14: 2.699; 15: 2.174; 15: #DIV/0!; 16: 1.8833; 17: 0.43509; 18: 15.5; 18: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 19: 23.74; 20: #DIV/0!; 20: 14.95; 21: #DIV/0!; 21: 8.79; 22: 0.066029; 23: 16.1318; 24: 0.96264; 25: 30.2346
ИГЭ-3. Супеси твердые с гравием, галькой со щебнем известняка до 15% с прослоями и линзами песка мелкого
1 | 4 |  | 0.5 | 4.1 | 3.6 | 9.3 | 8.2 | 15.1 | 14.9 | 18.8 | 14 | 11.5 | 2.69 | 2.26 |  | 2.036 | 0.32119 | 11 | 17.9 |  | 17.9 |  | 11.4 |  | 6.5 | -0.061538 | 11.9403 | 0.92125 | 24.3109
5 | 4 | 14: 2.68; 15: 2.19; 16: 1.9748; 17: 0.35713; 18: 10.9; 18: 17.9; 19: 18.9; 20: 11.8; 21: 7.1; 22: -0.12676; 23: 13.3258; 24: 0.81796; 25: 26.3152
5 | 6 |  | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 7 | 10.2 | 20 | 15.6 | 17.7 | 15.2 | 10.5 | 2.7 | 2.25 |  | 2.0325 | 0.3284 | 10.7 | 17.9 |  | 16.9 |  | 10.8 |  | 6.1 | -0.016393 | 12.163 | 0.87972 | 24.7215
5 | 8.5 | 14.6 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 6.6 | 7 | 13.8 | 12 | 16.8 | 19 | 4.7 | 2.71 | 2.3 |  | 2.0947 | 0.29373 | 9.8 |  |  | 16.8 |  | 11.5 |  | 5.3 | -0.32075 | 10.8388 | 0.90416 | 22.7041
6 | 5 | 14: 2.7; 15: 2.21; 16: 1.9982; 17: 0.35122; 18: 10.6; 19: 17.5; 20: 11.5; 21: 6; 22: -0.15; 23: 13.0082; 24: 0.81487; 25: 25.9929
6 | 7 | 14: 2.68; 15: 2.19; 16: 1.9765; 17: 0.35591; 18: 10.8; 19: 16.8; 20: 11.8; 21: 5; 22: -0.2; 23: 13.2802; 24: 0.81324; 25: 26.2487
7 | 4 | 14: 2.7; 15: 2.28; 16: 2.0541; 17: 0.31447; 18: 11; 19: 18.9; 20: 12.5; 21: 6.4; 22: -0.23438; 23: 11.6472; 24: 0.94444; 25: 23.9239
7 | 5 |  | 2.9 | 2 | 3.2 | 6.9 | 7.9 | 17.4 | 15.8 | 19.2 | 14.9 | 9.8 | 2.69 | 2.25 |  | 2.0234 | 0.32946 | 11.2 | 18.1 |  | 18.1 |  | 11.7 |  | 6.4 | -0.078125 | 12.2475 | 0.91447 | 24.7814
8 | 4 |  | 2.4 | 2.4 | 5.3 | 8.5 | 8.3 | 15.2 | 13.8 | 19.5 | 15.8 | 8.8 | 2.7 | 2.3 |  | 2.0758 | 0.3007 | 10.8 | 17.8 |  | 17.8 |  | 11.4 |  | 6.4 | -0.09375 | 11.1369 | 0.96975 | 23.1181
8 | 5 | 14: 2.69; 15: 2.25; 15: #DIV/0!; 16: 2.03; 17: 0.32512; 18: 10.6; 18: 17.92; 19: #DIV/0!; 19: 17.5; 20: #DIV/0!; 20: 10.7; 21: #DIV/0!; 21: 6.1333; 22: -0.14241; 23: 12.1764; 24: 0.88665; 25: 24.6796
Среднее значение |  | 14: 2.694; 15: 2.248; 15: #DIV/0!; 16: 2.0296; 17: 0.32773; 18: 10.74; 18: 17.92; 19: #DIV/0!; 19: 17.71; 20: #DIV/0!; 20: 11.51; 21: #DIV/0!; 21: 6.1333; 22: -0.14241; 23: 12.1764; 24: 0.88665; 25: 24.6796
ИГЭ-4. Щебенистые грунты известняка с супесчаным твердым заполнителем до 35%
1 | 6 | 14: 2.84; 15: 2.31; 16: 2.1569; 17: 0.31673; 18: 7.1; 23: 11.1524; 24: 0.63664; 25: 24.0541
5 | 10 | 14: 2.85; 15: 2.3; 16: 2.1082; 17: 0.35189; 18: 9.1; 23: 12.3471; 24: 0.73702; 25: 26.0296
7 | 8 | 3: 53.2; 4: 11.3; 5: 6.4; 6: 5.2; 7: 4.3; 8: 3.2; 9: 2.2; 10: 14.2; 14: 2.83; 15: 2.32; 16: 2.1991; 17: 0.28692; 18: 5.5; 23: 10.1384; 24: 0.54249; 25: 22.295
8 | 6 | 3: 61.3; 4: 9.1; 5: 2.3; 6: 1.9; 7: 1; 8: 1.3; 9: 8; 10: 15.1; 14: 2.83; 15: 2.29; 16: 2.1789; 17: 0.29883; 18: 5.1; 23: 10.5595; 24: 0.48298; 25: 23.0079
8 | 8 | 3: 67; 4: 10; 5: 4.4; 6: 1.7; 7: 2.2; 8: 1.5; 9: 3.5; 10: 9.7; 14: 2.85; 15: 2.35; 16: 2.1719; 17: 0.31221; 18: 8.2; 23: 10.9548; 24: 0.74853; 25: 23.7928
9 | 4 | 3: 71.2; 4: 1.3; 5: 3.5; 6: 2.9; 7: 5.2; 8: 3.1; 9: 2.3; 10: 10.5; 14: 2.84; 15: 2.32; 16: 2.1541; 17: 0.3184; 18: 7.7; 23: 11.2111; 24: 0.68682; 25: 24.1503
10 | 3.5 | 3: 57.3; 4: 10.1; 5: 4.5; 6: 4.5; 7: 2.1; 8: 5.6; 9: 4.5; 10: 11.4; 14: 2.85; 15: 2.28; 16: 2.1489; 17: 0.32625; 18: 6.1; 23: 11.4474; 24: 0.53287; 25: 24.5994
Среднее значение |  | 14: 2.8414; 15: 2.31; 15: #DIV/0!; 16: 2.1597; 17: 0.31589; 18: 6.9714; 18: 17.92; 19: #DIV/0!; 23: 11.1158; 24: 0.62391; 25: 23.9899
Заполнитель щебенистых грунтов
1 | 6 | 14: 2.69; 18: 10.1; 18: 17.9; 19: 16.9; 20: 10.7; 21: 17.8; 21: 6.2; 22: -0.096774
5 | 10 | 14: 2.68; 18: 8.8; 19: 16.8; 20: 9.5; 21: 17.8; 21: 7.3; 22: -0.09589
7 | 8 | 14: 2.7; 18: 10.6; 19: 17.5; 20: 11; 21: 17.8; 21: 6.5; 22: -0.061538
8 | 6 | 14: 2.68; 18: 9.8; 19: 16.8; 20: 10.3; 21: 17.8; 21: 6.5; 22: -0.076923
10 | 3.5 | 14: 2.7; 18: 11; 19: 18.9; 20: 11.5; 21: 18.1; 21: 7.4; 22: -0.067568
9 | 4 | 14: 2.69; 18: 11.2; 18: 18.1; 19: 18.1; 20: 12.1; 21: 17.8; 21: 6; 22: -0.15
Среднее значение |  | 14: 2.69; 18: 10.25; 18: 17.9733; 19: #DIV/0!; 19: 17.5; 20: #DIV/0!; 20: 10.85; 21: 17.85; 21: 6.65; 22: -0.091449
ИГЭ-5. Известняки светло-серые средней прочности, сильнотрещиноватые, слабовыветрелые, размягчаемые.
1 | 7.8 | 14: 2.85; 15: 2.59; 18: 2.5; 26: 23; 27: 12; 28: 0.52174; 29: 0.90877
5 | 11.5 | 14: 2.84; 15: 2.37; 18: 3.2; 26: 85; 27: 70; 28: 0.82353; 29: 0.83451
7 | 10 | 14: 2.85; 15: 2.5; 18: 5.2; 26: 28; 27: 19; 28: 0.67857; 29: 0.87719
7 | 11.8 | 14: 2.85; 15: 2.68; 18: 2.8; 26: 54; 27: 43; 28: 0.7963; 29: 0.94035
8 | 9 | 14: 2.85; 15: 2.58; 18: 3.5; 26: 22; 27: 13; 28: 0.59091; 29: 0.90526
8 | 11 | 14: 2.84; 15: 2.46; 18: 4.1; 26: 35; 27: 24; 28: 0.68571; 29: 0.8662
Среднее значение |  | 14: 2.8467; 15: 2.53; 15: #DIV/0!; 18: 3.55; 18: 18.0367; 19: #DIV/0!; 26: 41.1667; 27: 30.1667; 28: 0.68279; 29: 0.88871
Естественная плотность щебенистых грцнтов МГЭ-4 приведена по плотности обломков известняка.